ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

|  | Организация |  |
| --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |
| заказчика: | Тел/факс, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: |  |  |
| Применение ПТО: | Смешанная схема ГВС ( ) Последовательная схема ГВС ( ) |  |

|  | Ед. изм. | Зима | Лето |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура подающей теплосетевой воды | °С | V | V |
| Температура обратной теплосетевой воды | °С | V | V |
| Тепловая нагрузка системы ГВС | Гкал/ч (кВт) | V (V) |  |
| Расход воды ГВС (указать, если неизвестна нагрузка системы ГВС) | т/ч |  |  |
| Тепловая нагрузка системы отопления | Гкал/ч (кВт) | V V (V) |  |
| Внутренний график системы отопления в зимний период (указать при расчете двухступенчатой последовательной схемы ГВС) | °С/°С |  |  |
| Внутренний график системы отопления в переходный период (указать при расчете двухступенчатой последовательной схемы ГВС) | °С/°С |  |  |
| Температура холодной воды | °С | V |  |
| Температура нагретой воды ГВС | °С | V |  |
| Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | V |  |
| Максимальная рабочая температура | °С | V |  |

V – Обязательные графы к заполнению

Примечания (описание технологического процесса)__________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Утверждаю: ___________________________________________________________________________________

Подпись /  ФИО лица, заполнившего опросный лист/ Дата заполнения

Web-сайт https://teplo-garant.com

E-mail: sale@teplo-garant.com