Опросный лист для производства водяного нагревателя/охладителя

| Компания (Заказчик) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо, Тел., E-mail |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |

| GL | L | BL | H | BH | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поля обязательные для заполнения *

Технические данные

| Рядность (кол-во рядов трубок) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаг оребрения (расстояние между ламелями), мм |  |  |
| Диаметр трубок змеевика (9,52, 12, 15, 16), мм |  |  |
| Требуемая мощность, кВт |  |  |
| Данные по воздуху | Расход, м³/ч (через сечение теплообменника) |  |
|  | Температура на входе, °С |  |
|  | Температура на выходе, °С |  |
|  | Скорость, м/с |  |
|  | Влажность относительная на входе, % |  |
|  | Влажность относительная на выходе, % |  |
|  | Допустимое сопротивление (не более), Па |  |
| Данные по теплоносителю (жидкость) | Расход, м³/ч (через змеевик и коллектор) |  |
|  | Температура на входе, °С |  |
|  | Температура на выходе, °С |  |
|  | Допустимое сопротивление (не более), Па |  |
|  | Теплоноситель (вода, пропиленгликоль %) |  |
| Диаметр подводящих патрубков коллекторов | На входе, ‘’ (мм) |  |
|  | На выходе, ‘’ (мм) |  |
| Тип присоединения | Резьба, фланец, пайка |  |
| Материал коллектора | Медь Cu, сталь St |  |
| Исполнение | Правое VR, Левое VL |  |